ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS:

- A EMPRESA _________________________, CNPJ nº __________________ e inscrição estadual nº __________________, estabelecida no (a) ________________________________, em conformidade com o Edital do Pregão Eletrônico nº 90.044/2026, apresenta a proposta para Registro de preços para futura aquisição parcelada de aparelhos de ar condicionado tipo split (sem o serviço de instalação) para os diversos setores das secretarias do Município de São Vicente do Sul/RS conforme descrição e valores abaixo relacionados:

- “Em caso de divergência entre as especificações dos produtos/códigos CATMAT incluídas no endereço https://www.comprasgovernamentais.gov.br - SIASGnet e as deste modelo de proposta, prevalecerão as constantes neste modelo e do edital”.

- Para sanar alguma divergência, todos os itens inseridos no Sistema SIASGnet, contem no campo “Observações do Item” a descrição constante no edital.

| Item/ Catmat | Descrição do Produto | Fabricante /Modelo | Quan tidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 611339 | Aparelho de ar condicionado (9.000 btu’s). Características mínimas: tipo split hi wall, 9.000 btu's. Sistema inverter. Ciclo quente/frio. Cor branca. 03 velocidades de ventilação. Filtro de ar removível e lavável. Controle remoto. Baixo nível de ruído. Selo de eficiência energética "A". Tensão: 220 v eficiência energética mínima de 3,50 w/w com manual em português e com certificado de garantia de no mínimo 12 meses |  | 25 | Unidade | 1.874,58 | 46.864,50 |
| 2 618525 | Aparelho de ar condicionado (12.000 btu’s). Características mínimas: tipo split hi wall, 12.000 btu's. Sistema inverter. Ciclo quente/frio. Cor branca. 03 velocidades de ventilação. Filtro de ar removível e lavável. Controle remoto. Baixo nível de ruído. Selo de eficiência energética "A". Tensão: 220 v eficiência energética mínima de 3,50 w/w), com manual em português e com certificado de garantia de no mínimo 12 meses |  | 38 | Unidade | 2.050,00 | 77.900,00 |
| 3 618527 | Aparelho de ar condicionado (18.000 btu's). Características mínimas: tipo split hi wall, 18.000 btu's. Sistema inverter. Ciclo quente/frio. Cor branca. 03 velocidades de ventilação. Filtro de ar removível e lavável. Controle remoto. Baixo nível de ruído. Selo de eficiência energética "A". Tensão: 220 v eficiência energética mínima de 3,50 w/w com manual em português e com certificado de garantia de no mínimo 12 meses. |  | 15 | Unidade | 2.890,00 | 43.550,00 |
| 4 619109 | Aparelho de ar condicionado (24.000 btu’s). Características mínimas: tipo split hi wall, 24.000 btu's. Sistema inverter. Ciclo quente/frio. Cor branca. 03 velocidades de ventilação. Filtro de ar removível e lavável. Controle remoto. Baixo nível de ruído. Selo de eficiência energética "A". Tensão: 220 v eficiência energética mínima de 3,50 w/w com manual em português e com certificado de garantia de no mínimo 12 meses |  | 08 | Unidade | 3.630,00 | 29.040,00 |
| R$ 197.154,50 (cento e noventa e sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) |  |  |  |  |  |  |

2	A Contratada será responsável pelo frete/entrega, enfim, por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentes sobre o objeto registrado, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos.

3.	Validade da proposta: _____ (__________) dias (no mínimo 60 dias)

4.	Responsável pela Assinatura da Ata/Contratos Simplificados:

Nome: ________________________________ Cargo: (Proprietário, Sócio, Diretor, etc) _________

RG Nº ________________________ CPF nº ______________________

Fone: ___________ E-mail - _____________________________

5. Dados Bancários da empresa proponente:

Banco: _________ Agência: _________ Conta Corrente: ___________________

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

________________, ___de __________ de 2026.

_______________________________________

Nome e Assinatura do Representante Legal