ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS:

1. A EMPRESA _________________________, CNPJ nº __________________ e inscrição estadual nº __________________, estabelecida no (a) ________________________________, em conformidade com o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO UASG 988675 Nº 25/2026, apresenta a proposta para Registro de preços para contratação de empresa para futura aquisição parcelada de material hidráulico para atender a demanda dos diversos setores da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul/RS, conforme descrição e valores abaixo relacionados:

- Em caso de divergência entre as especificações e unidade de fornecimento dos produtos insertas no SIASGnet e as deste modelo de proposta, prevalecerão as constantes no edital e neste documento.

- As quantidades abaixo referem-se ao consumo estimado para o período de 12 (doze) meses, por isto, a licitante vencedora compromete-se a fornecer os produtos de forma parcelada durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme a demanda do Município.

| Item | Descrição do produto | Quan tidade | Unidade | Marca/Frabricante | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adesivo plástico para união de tubos e conexões de PVC rígido por soldagem química a frio. Indicado para instalações de água fria e esgoto. Tipo bisnaga. Peso líquido: 75g. | 100 | Unid. |  | R$ 4,12 | R$ 412,00 |
| 2 | Braço chuveiro, material: pvc, comprimento: 30 cm, bitola: 1,2" pol | 20 | Unid. |  | R$ 22,40 | R$ 448,00 |
| 3 | Caixa d'água, material: polipropileno, capacidade: 1.000 litros, características adicionais: com tampa | 3 | Unid. |  | R$ 521,00 | R$ 1.563,00 |
| 4 | Caixa d'água, material: polipropileno, capacidade: 500 litros, características adicionais: com tampa | 4 | Unid. |  | R$ 295,12 | R$ 1.180,48 |
| 5 | Caixa d'água, material: polipropileno, tipo: redondo, capacidade: 5.000 litros, características adicionais: com tampa | 1 | Unid. |  | R$ 2.389,57 | R$ 2.389,57 |
| 6 | Caixa descarga, de sobrepor parede, com régua suporte e parafusos para fixação, material: plástico, cor: a definir altura: 28 cm, largura: 30 cm, profundidade: 10 cm, capacidade: 6 litros | 50 | Unid. |  | R$ 45,58 | R$ 2.279,00 |
| 7 | Cano pvc 25 mm x 6 metros | 60 | barra |  | R$ 19,75 | R$ 1.185,00 |
| 8 | Cano pvc 32mm x 6 metros | 60 | barra |  | R$ 30,17 | R$ 1.810,20 |
| 9 | Cano pvc rígido 100 mm x 6 metros | 360 | barra |  | R$ 86,95 | R$ 31.302,00 |
| 10 | Cano pvc rígido 150 mm x 6 metros | 360 | barra |  | R$ 166,45 | R$ 59.922,00 |
| 11 | Cano pvc rígido 40 mm x 6 metros | 160 | barra |  | R$ 29,55 | R$ 4.728,00 |
| 12 | Cano pvc rígido 50 mm x 6 metros | 150 | barra |  | R$ 55,45 | R$ 8.317,50 |
| 13 | Chuveiro elétrico, material: termoplástico, variações temperatura água: 3, cor: branca, potência: 5.400 w, tensão operação: 220 v, características adicionais: capa isolante interna | 35 | Unid. |  | R$ 46,05 | R$ 1.611,75 |
| 14 | Curva 90º marrom pvc soldável 20mm 1/2” | 60 | Unid. |  | R$ 2,06 | R$ 123,60 |
| 15 | Curva esgoto longa 45º pvc dn150mm | 160 | Unid. |  | R$ 58,54 | R$ 9.366,40 |
| 16 | Curva esgoto longa 90º pvc dn150mm | 160 | Unid. |  | R$ 63,75 | R$ 10.200,00 |
| 17 | Eletroduto corrugado flexível 1/2" | 156 | Metro |  | R$ 2,45 | R$ 382,20 |
| 18 | Eletroduto pvc rígido rosqueável 1” medindo 3m | 31 | Unid. |  | R$ 12,48 | R$ 386,88 |
| 19 | Engate flexível de pvc, d=¹/²”, comprimento de 30cm | 26 | Unid. |  | R$ 3,81 | R$ 99,06 |
| 20 | Fita veda rosca, material: teflon, comprimento: 50 m, largura: 18 mm | 200 | Unid. |  | R$ 5,82 | R$ 1.164,00 |
| 21 | Joelho esgoto 90º pvc dn 150mm | 120 | Unid. |  | R$ 25,93 | R$ 3.111,60 |
| 22 | Joelho pvc marrom 90º soldável ½” | 85 | Unid. |  | R$ 0,55 | R$ 46,75 |
| 23 | Joelho pvc marrom 90º soldável ¾ | 85 | Unid. |  | R$ 0,85 | R$ 72,25 |
| 24 | Lona plástica, espessura: 200 micra, largura: 8 x 100m, cor: preta, aplicação: cobertura proteção. | 50 | Rolo |  | R$ 859,99 | R$ 42.999,50 |
| 25 | Luva de redução lisa 25x20mm pvc marrom | 60 | Unid. |  | R$ 1,64 | R$ 98,40 |
| 26 | Luva de redução mista 25x20mm pvc marrom | 60 | Unid. |  | R$ 1,34 | R$ 80,40 |
| 27 | Luva para eletroduto pvc rígido rosqueável 1” | 50 | Unid. |  | R$ 2,41 | R$ 120,50 |
| 28 | Luva pvc ¾ marrom | 135 | Unid. |  | R$ 1,28 | R$ 172,80 |
| 29 | Luva pvc marrom soldável 20mm ou ½” | 135 | Unid. |  | R$ 0,75 | R$ 101,25 |
| 30 | Manga jardim de polietileno 25mm | 160 | metro |  | R$ 3,16 | R$ 505,60 |
| 31 | Mangueira irrigação reforçada, 2 polegadas | 30 | metro |  | R$ 8,51 | R$ 255,30 |
| 32 | Mangueira para água potável ½, cor preta, reforçada | 10 | metro |  | R$ 2,00 | R$ 20,00 |
| 33 | Mangueira preta diâmetro 3/4 | 10 | metro |  | R$ 1,85 | R$ 18,50 |
| 34 | Redução esgoto tubo 150mm x 100mm pvc branco | 130 | Unid. |  | R$ 19,60 | R$ 2.548,00 |
| 35 | Sifão, material: polipropileno, cor: branca, tipo corpo: sanfonado, flexível, diâmetro saída: 40 mm, diâmetro entrada: 1 1,2 pol | 95 | Unid. |  | R$ 13,89 | R$ 1.319,55 |
| 36 | Te curto esgoto pvc branco 150 x 100mm | 60 | Unid. |  | R$ 39,28 | R$ 2.356,80 |
| 37 | Te curto esgoto pvc, branco 100 x 100mm | 85 | Unid. |  | R$ 15,00 | R$ 1.275,00 |
| 38 | Te esgoto pvc branco 150mm | 60 | Unid. |  | R$ 36,50 | R$ 2.190,00 |
| 39 | Te pvc marrom soldável, 90º ¾” | 110 | Unid. |  | R$ 1,53 | R$ 168,30 |
| 40 | Te pvc marrom soldável, 90º 20mm ou ½” | 85 | Unid. |  | R$ 0,97 | R$ 82,45 |
| 41 | Torneira Lavatório automática com temporizador de 06 a 12 segundos aproximadamente, cromada, de bancada/mesa, 1/2 polegada (padrão), garantia mínima de 90 dias. Mecanismo de abertura hidromecânico. | 50 | Unid. |  | R$ 93,76 | R$ 4.688,00 |
| 42 | Torneira, material corpo: metal, tipo: lavatório, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado | 20 | Unid. |  | R$ 56,00 | R$ 1.120,00 |
| 43 | Torneira, material corpo: metal, tipo: pressão, diâmetro: 3,4 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: longa com adaptador para mangueira, aplicação: jardim | 20 | Unid. |  | R$ 49,00 | R$ 980,00 |
| 44 | Torneira, material corpo: pvc, diâmetro: 1,2 pol, aplicação: lavatório, cor: branca | 32 | Unid. |  | R$ 12,24 | R$ 391,68 |
| 45 | Torneira, material corpo: pvc, diâmetro: 1,2 pol, características adicionais: com bico, aplicação: jardim | 32 | Unid. |  | R$ 3,23 | R$ 103,36 |
| 46 | Torneira Automática Sensor, Metal Cromado 810 ST02; Acionamento automático por sensor infravermelho de presença; Corpo em metal cromado ou aço inoxidável, resistente à corrosão; Fechamento automático com tempo programado de desligamento (ajustável ou fixo, mínimo de 6 segundos); Instalação em bancada; Compatível com sistema hidráulico padrão; Alimentação por fonte elétrica bivolt; Grau de proteção IPX4 ou superior (contra respingos) com arejador embutido; Sistema de proteção contra acionamentos contínuos; Manual técnico em português e garantia mínima de 12 meses; Certificação do INMETRO ou laudo técnico de segurança elétrica, quando aplicável. | 20 | Unid. |  | R$ 334,00 | R$ 6.680,00 |
| 47 | Torneira elétrica com Aquecimento, Acionamento manual de fácil manuseio e higienização); Sistema de aquecimento de água integrado elétrico e hidráulico, 5500 Watts, 220 Volts; Controle de temperatura ajustável com 4 Temperaturas, para conforto térmico e segurança; Material de fabricação em liga metálica cromada, aço inoxidável ou Material: Termoplástico de fácil limpeza e uso hospitalar; Vedação eficiente para evitar vazamentos; Pressão de trabalho: compatível com redes de baixa e média pressão; Garantia mínima de 12 meses; Manual técnico em português, com orientações claras de instalação e manutenção. Frequência: 50/60Hz; Tipo de montagem: de parede. Certificação do INMETRO ou laudo técnico de segurança elétrica, quando aplicável. | 12 | Unid. |  | R$ 135,83 | R$ 1.629,96 |
| 48 | Torneira de Bancada em Aço Inox para Banheiro, modelo convencional (acionamento manual); Fabricada em aço inoxidável (AISI 304 ou superior), com acabamento polido; Resistente à corrosão, à umidade e a agentes de limpeza de uso hospitalar; Instalação em bancada/pia, com bica fixa; Acionamento por alavanca, cruzeta ou volante (preferencialmente ¼ de volta); Pressão de trabalho: de 2 a 40 m.c.a. (metros de coluna de água); Vazão de água compatível com normas de economia e conforto (mínimo 4 L/min); Fácil instalação e manutenção; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação; Fornecida com todos os acessórios de fixação e vedação necessários à instalação (porca, anel de vedação, etc.); Certificação do INMETRO ou laudo técnico de segurança elétrica, quando aplicável | 20 | Unid. |  | R$ 89,78 | R$ 1.795,60 |
| 49 | Torneira jardim 1/2" (20mm) (pvc) | 75 | Unid. |  | R$ 2,36 | R$ 177,00 |
| Total estimado R$ 213.979,19 (duzentos e treze mil, novecentos e setenta e nove reais e dezenove centavos) |  |  |  |  |  |  |

2. A Contratada será responsável por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentes sobre o objeto registrado, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos.

3. Validade da proposta: _____ (__________) dias (no mínimo 60 dias)

4. Responsável pela Assinatura da Ata:

Nome: ________________________________ Cargo: (Proprietário, Sócio, Diretor, etc) _________

RG Nº ________________________ CPF nº ______________________

Fone: ___________ E-mail - _____________________________

5. Dados Bancários da empresa proponente:

Banco: _________ Agência: _________ Conta Corrente: ___________________

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

________________, ___de __________ de 2026.

_______________________________________

Nome e Assinatura do Representante Legal