# ANEXO III

# CRITÉRIOS DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS – FRALDAS DESCARTÁVEIS

EMPRESA: _____________________________________________________________

CNPJ: _____________________________________

| Em análise | Tamanho da Fralda |
| --- | --- |
| ( ) | Fralda Adulto - P de 20 a 40 kg e cintura de 40 a 90 cm |
| ( ) | Fralda Adulto - M de 40 a 70 kg e cintura de 60 a 120 cm |
| ( ) | Fralda Adulto - G de 70 a 90 kg e cintura de 90 a 155 cm |
| ( ) | Fralda Adulto - XG acima de 90 KG e cintura de 110 a 165 cm |
| ( ) | Fralda Adulto - XXG acima 100 kg e cintura de 150 a 180 cm |

| Tamanho | Parâmetros mínimos (tamanho das mantas/faixa de absorção) |
| --- | --- |
| Fralda Adulto - P | 52 cm, aceitando 2 cm para mais ou para menos |
| Fralda Adulto - M | 52 cm, aceitando 2 cm para mais ou para menos |
| Fralda Adulto - G | 64 cm, aceitando 3 cm para mais ou para menos |
| Fralda Adulto - XG | 70 cm, aceitando 3 cm para mais ou para menos |
| Fralda Adulto - XXG | 70 cm, aceitando 4 cm para mais ou para menos |

| # ESPECIFICAÇÕES | # ATENDE | # NÃO ATENDE |
| --- | --- | --- |
| # Tamanho da fralda | # ( ) | # ( ) |
| # Cintura da fralda | ( ) | ( ) |
| # Camada filtrante - comprimento | ( ) | ( ) |
| # Camada filtrante – largura região central | ( ) | ( ) |
| # Formato anatômico | ( ) | ( ) |
| # Canais de rápida absorção | ( ) | ( ) |
| # Fios de elásticos ajustáveis nas pernas | ( ) | ( ) |
| # Cobertura seca | ( ) | ( ) |
| # Barreiras protetoras antivazamento | ( ) | ( ) |
| # Hipoalergênicas, dermatologicamente testado para adultos | ( ) | ( ) |
| # Fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis e afixadas simetricamente | ( ) | ( ) |
| # Corresponde ao tamanho de kg indicado na embalagem | ( ) | ( ) |
| # Camada interna de não tecido | ( ) | ( ) |
| # Indicador de umidade externo | ( ) | ( ) |
| # Capacidade de absorção de acordo com os laudos técnicos do fabricante | ( ) | ( ) |

CONSIDERAÇÕES/RESULTADO DA COMISSÃO AVALIADORA:

São Vicente do Sul/RS, ___de __________de 2026.

Comissão Técnica: