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ANEXO III
CRITÉRIOS DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS – FRALDAS DESCARTÁVEIS

EMPRESA: _____________________________________________________________
CNPJ: _____________________________________

	Em análise
	Tamanho da Fralda

	(    )
	Fralda Adulto - P de 20 a 40 kg e cintura de 40 a 90 cm

	(    )
	Fralda Adulto - M de 40 a 70 kg e cintura de 60 a 120 cm

	(    )
	Fralda Adulto - G de 70 a 90 kg e cintura de 90 a 155 cm

	(    )
	Fralda Adulto - XG acima de 90 KG e cintura de 110 a 165 cm

	(    )
	Fralda Adulto - XXG acima 100 kg e cintura de 150 a 180 cm


	Tamanho
	Parâmetros mínimos
(tamanho das mantas/faixa de absorção)

	Fralda Adulto - P
	52 cm, aceitando 2 cm para mais ou para menos

	Fralda Adulto - M
	52 cm, aceitando 2 cm para mais ou para menos

	Fralda Adulto - G
	64 cm, aceitando 3 cm para mais ou para menos

	Fralda Adulto - XG
	70 cm, aceitando 3 cm para mais ou para menos

	Fralda Adulto - XXG
	70 cm, aceitando 4 cm para mais ou para menos


	ESPECIFICAÇÕES
	ATENDE
	NÃO ATENDE

	Tamanho da fralda 
	(    )
	(    )

	Cintura da fralda
	(    )
	(    )

	Camada filtrante - comprimento
	(    )
	(    )

	Camada filtrante – largura região central
	(    )
	(    )

	Formato anatômico
	(    )
	(    )

	Canais de rápida absorção
	(    )
	(    )

	Fios de elásticos ajustáveis nas pernas
	(    )
	(    )

	Cobertura seca
	(    )
	(    )

	Barreiras protetoras antivazamento
	(    )
	(    )

	Hipoalergênicas, dermatologicamente testado para adultos
	(    )
	(    )

	Fechamento na cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis e afixadas simetricamente
	(    )
	(    )

	Corresponde ao tamanho de kg indicado na embalagem
	(    )
	(    )

	Camada interna de não tecido
	(    )
	(    )

	Indicador de umidade externo
	(    )
	(    )

	Capacidade de absorção de acordo com os laudos técnicos do fabricante
	(    )
	(    )



CONSIDERAÇÕES/RESULTADO DA COMISSÃO AVALIADORA:


São Vicente do Sul/RS, ___de __________de 2026.
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